## Slide 1
Hanna Bartoszewicz-Burczy Filip Schraube
21 kwietnia 2022
Podejścia techniczne i regulacyjne mające na celu zwiększenie możliwości rozwojowych energii odnawialnej do prowadzenia aktywnych działań na rynkach energii elektrycznej.
This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 Research and Innovation Programme under the Grant Agreement No 952851
Szkoła Energii

## Slide 2: Cele projektu DRES2Market
Opracowanie rozwiązań ułatwiających integrację generacji rozproszonej opartej na odnawialnych źródłach energii: energii słonecznej i wiatrowej w systemie elektroenergetycznym oraz umożliwienie OZE dostarczania usług bilansujących i usług rezerwowych według kryteriów rynkowych;
Ocena istniejących technologii: wytwarzanie energii, rozwiązania w zakresie magazynowania energii, aktywne zarządzanie popytem, inteligentne technologie sieciowe itp.;
Analiza istniejących kodeksów sieci i reguł rynkowych na rynkach europejskich w celu oceny ich zdolności do umożliwienia znaczącego wzrostu udziału energii odnawialnej;
Analiza barier regulacyjnych, ekonomicznych i technicznych;
Weryfikacja rozwiązań i podejść z wykorzystaniem procesów symulacyjnych w rzeczywistych warunkach sieciowych.

## Slide 3: Partnerzy projektu
15 Partnerów
Kraje Europejskie: Austria, Francja, Grecja, Polska, Norwegia, Hiszpania.
Czas trwania: 30 miesięcy,
Od sierpnia 2020 do stycznia 2023.
Projekt jest finansowany z programu badań naukowych i innowacji Horyzont 2020 Unii Europejskiej w ramach umowy o grant nr 952851

## Slide 4: Bariery w rozwoju OZE
Duży udział PV i lądowej energii wiatrowej w sieci dystrybucyjnej UE jest kluczem do pomyślnej transformacji energetycznej.
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 2018/2001
Identyfikacja barier rozwoju fotowoltaiki i lądowej energetyki wiatrowej.
bariery regulacyjne i administracyjne,
technologiczne,
finansowe,
społeczne i środowiskowe.
5 krajów Unii Europejskiej: Austria, Grecja, Francja, Polska, Hiszpania oraz w Norwegia.

## Slide 5: Bariery w rozwoju OZE
Istnieje szereg barier rynkowych, regulacyjnych, technicznych,
administracyjnych, finansowych oraz społecznych, które przyczyniają się do
spowolnienia rozwoju sektora OZE w krajach Unii Europejskiej.

## Slide 6: Bariery regulacyjne
Bariery regulacyjne – bariery wynikające z ogólnych ram regulacyjnych rynku detalicznego i hurtowego energii elektrycznej.
Dotyczą one wpływu regulacji cen, obciążeń regulacyjnych (opłaty sieciowe, podatki), nieprzewidywalności regulacyjnej.
Architektura rynku energii – struktura podmiotowa i własnościowa przedsiębiorstw energetycznych na rynku. Dominacja dużych, pionowo scentralizowanych przedsiębiorstw energetycznych może prowadzić do przewagi konkurencyjnej tych graczy rynkowych i nierównych warunków działania dla pozostałych uczestników rynku.
Niepewność co do przyszłego kierunku rozwoju ram regulacyjnych, oraz zmian w dziedzinie cyfryzacji i nowych technologii, jak również dotycząca zobowiązań środowiskowych i zdolności wytwórczych.
Dostęp do innowacji, nowatorskich projektów pilotażowych wprowadzanych na rynek i informacji dotyczących rozwoju innowacyjnych produktów.

## Slide 7: Bariery regulacyjne i administracyjne
Wymogi administracyjne i powiązane ze sobą procedury prawne mają duży wpływ na zrównoważony rozwój fotowoltaiki i energii wiatrowej w wielu krajach UE.
Brak stabilnych regulacji prawnych i finansowych, niepewność w zakresie przyszłego kształtu rynku.
Zmienność regulacji prawnych, w tym zmiany podstawowych mechanizmów wsparcia instalacji fotowoltaicznych.
Niejasności interpretacyjne związane z nowo wprowadzanymi regulacjami.
Niewystarczające planowanie przestrzenne, opóźnienia i ograniczenia w planowaniu lub niedostateczne uwzględnienie OZE.
Pozwolenia środowiskowe i związane z nimi kwestie, czas trwania formalności administracyjnych.

## Slide 8: Bariery technologiczne
Systemy fotowoltaiczne i wiatrowe są już na tyle rozwinięte, że zasadniczo nie ma barier technicznych w odniesieniu do samych systemów, a ograniczenia dotyczą przede wszystkim integracji tych systemów z lokalną siecią.
Stan techniczny sieci dystrybucyjnych oraz ograniczenia infrastruktury są podstawowymi czynnikami determinującymi potencjał rozwojowy fotowoltaiki i lądowej energetyki wiatrowej, a ograniczenia mocy sieci mogą mieć wpływ zarówno na moc wyjściową, jak i na projekt techniczny nowych instalacji.
Ograniczona liczba jednostek magazynujących energię.
Niewystarczające tempo wzrostu inteligentnych sieci i liczników.
Ograniczona przepustowość połączeń transgranicznych.
Rozwój inteligentnych sieci we wszystkich krajach Unii Europejskiej pozwoli na optymalne wykorzystanie systemów fotowoltaicznych, zmniejszenie obciążenia sieci, minimalizację awarii zasilania i zagrożeń awaryjnych.

## Slide 9: Bariery ekonomiczne
Ograniczenia finansowe, wysoki koszt uzyskania kredytu lub brak zdolności kredytowej stanowią istotną ekonomiczną barierę rozwoju fotowoltaiki i energetyki wiatrowej.
Relatywnie wysokie koszty początkowe instalacji PV i wiatrowej energetyki lądowej, długi czas zwrotu, a także niewystarczające mechanizmy fiskalne, stanowią barierę ekonomiczną dla nowych instalacji.
Polska - badania Federacji Konsumentów: Raport. „Jak zostać prosumentem”. Ponad 70% respondentów wskazało na zbyt wysokie koszty instalacji.
Narodowe Centrum Nauki - „Opracowanie modelu zachowań prosumenta na
rynku energii.” – 53% także wskazało na wysokie koszty instalacji.
Austria - wysokie koszty finansowe i administracyjne dla małych elektrowni fotowoltaicznych.
Grecja - uruchomiono znaczne zachęty ekonomiczne, jednak koszty nadal zbyt wysoki, aby były atrakcyjne bez jakiejkolwiek formy dotacji.
Norwegia - dla 34,6% respondentów wysoki koszt instalacji, a także ograniczone wsparcie finansowe były główną barierą instalacji fotowoltaicznej.

## Slide 10: Bariery społeczne i środowiskowe
Systemy fotowoltaiczne są postrzegane przez społeczeństwa jako bardziej przyjazne dla środowiska niż farmy wiatrowe.
Inwestycje PV są ogólnie akceptowane przez lokalne społeczności, a protesty społeczne związane z planowanymi inwestycjami są rzadkie.
Społeczna akceptacja dla energetyki wiatrowej jest potencjalną barierą dla szybszej ekspansji lądowej energetyki wiatrowej, pomimo znaczącego postępu technologicznego zmniejszającego negatywny wpływ farm wiatrowych na środowisko.
Francja - projektom farm wiatrowym towarzyszą silne lokalne protesty, wspierane przez około 1300 lokalnych stowarzyszeń.
Norwegia - istnieje duży sprzeciw społeczny wobec rozbudowy infrastruktury energetycznej, linii przesyłowych, a także farm wiatrowych.
https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/seb/article/view/9721

## Slide 11: Bariery rynkowe
Source: Lewis, P., Granroth-Wilding, H., Napolitano, L., Zabala, C., Vékony, A., Felsmann, B., & Hirschbichler, F. (2021). European Barriers in Retail Energy Markets Project: Final Report. Luxembourg: Publications Office of the European Union. ISBN 978-92-76-30269-8, doi:10.2833/5217.

## Slide 12
This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 Research and Innovation Programme under the Grant Agreement No 952851
Operator Sieci Dystrybucyjnej
Jesteśmy jednym z pięciu głównych Operatorów Systemu Dystrybucyjnego, działającym na obszarze północno-zachodniej Polski.
5 Oddziałów Dystrybucji
31 Rejonów Dystrybucji
113 Posterunków Energetycznych
Główna siedziba Spółki mieści się w Poznaniu

## Slide 13
This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 Research and Innovation Programme under the Grant Agreement No 952851
Infrastruktura spółki to obszar ponad 58 tys. km2:
    38 514 stacji transformatorowo-rozdzielczych,
    w tym 248 stacji WN/SN

## Slide 14
This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 Research and Innovation Programme under the Grant Agreement No 952851
200 tys. liczników AMI
Chart: Rozkład zainstalowanych liczników AMI
| Stacje SN/nn | Obiorcy A, B, C
 | 38500 | 161500
Codziennie odczytujemy: | 
Zdarzenia licznikowe (średnio) | 7 000 000 danych
Dane 15 min obciążenia P+, P-, Q1234, | 80 000 000 danych
Dane 10 min, parametry sieci U123, I123, | 120 000 000 danych

## Slide 15
This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 Research and Innovation Programme under the Grant Agreement No 952851
Poziomy napięć
Wskaźniki W1-W4
Zgodnie z nowelizacją ustawy Prawo energetyczne z dnia 3 lipca 2021 r. Spółka ma obowiązek zainstalowania liczników AMI u odbiorców do 1 kV:
15% 2023
35% 2025
80% 2028
65% 2027

## Slide 16
This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 Research and Innovation Programme under the Grant Agreement No 952851
  Przykładowe efekty zastosowania algorytmu doboru przełącznika zaczepów transformatora. Linią niebieską oznaczone zostało zapotrzebowanie, a pomarańczową produkcja z poziomu stacji SN/nn.
Przykład poprawy napięcia u prosumentów

## Slide 17
This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 Research and Innovation Programme under the Grant Agreement No 952851

## Slide 18
This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 Research and Innovation Programme under the Grant Agreement No 952851
Wyzwania OSD

## Slide 19
This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 Research and Innovation Programme under the Grant Agreement No 952851
Chart: Trend rozwoju mocy zainstalowanej [MW] źródeł odnawialnych luty 2021/2022
| Wiatr | PV | PV (prosumenci)
[MW] 2021 | 6432.953 | 4244.03 | 3058.886
[MW] 2022 | 7184.624 | 8768.107 | 6570.18
Chart: Trend produkcji energii elektrycznej [GWh] ze źródeł odnawialnym w lutym 2021/2022
| wiatr | PV | PV (prosumenci)
[GWh] 2021 | 1329.4271 | 114.7151 | 72.404
[GWh] 2022 | 2724.06 | 240.7205 | 153.9382
Chart: Trend rocznej produkcji energii ze źródeł fotowoltaicznych
| [GWh] 2020 | [GWh] 2020 | [GWh] 2021
PV | 879.11 | 2023.4797 | 3933.2391
Chart: Moc zainstalowana [MW] OZE w sieci Enea Operator
PV do 2021 | 830.0193
sty.22 | 36.6716
lut.22 | 35.9248
mar.22 | 68.0638

## Slide 20
This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 Research and Innovation Programme under the Grant Agreement No 952851
Chart: sierpień 2021
| 12-08-2021 00:00 | 12-08-2021 01:00 | 12-08-2021 02:00 | 12-08-2021 03:00 | 12-08-2021 04:00 | 12-08-2021 05:00 | 12-08-2021 06:00 | 12-08-2021 07:00 | 12-08-2021 08:00 | 12-08-2021 09:00 | 12-08-2021 10:00 | 12-08-2021 11:00 | 12-08-2021 12:00 | 12-08-2021 13:00 | 12-08-2021 14:00 | 12-08-2021 15:00 | 12-08-2021 16:00 | 12-08-2021 17:00 | 12-08-2021 18:00 | 12-08-2021 19:00 | 12-08-2021 20:00 | 12-08-2021 21:00 | 12-08-2021 22:00 | 12-08-2021 23:00
OZE | 500.692 | 315.934 | 695.939 | 520.254 | 691.393 | 904.595 | 1244.412 | 1566.766 | 2555.173 | 3954.597 | 5079.712 | 5927.415 | 5721.942 | 5359.343 | 5326.128 | 4804.341 | 4092.137 | 2848.679 | 1510 | 714.933 | 432.842 | 470.652 | 670.253 | 899
Pobór st. bilans. | 3304.892 | 3060.84 | 2943.848 | 2898.92 | 2958.504 | 3117.224 | 3808.864 | 4452.736 | 4725.82 | 4898.428 | 4848.264 | 4931.148 | 4789.092 | 4916.952 | 4825.204 | 4625.04 | 4491.232 | 4475.324 | 4510.368 | 4685.484 | 4951.46 | 4980.916 | 4331.308 | 3788.62
Chart: listopad 2021
| 19-11-2021 00:00 | 19-11-2021 01:00 | 19-11-2021 02:00 | 19-11-2021 03:00 | 19-11-2021 04:00 | 19-11-2021 05:00 | 19-11-2021 06:00 | 19-11-2021 07:00 | 19-11-2021 08:00 | 19-11-2021 09:00 | 19-11-2021 10:00 | 19-11-2021 11:00 | 19-11-2021 12:00 | 19-11-2021 13:00 | 19-11-2021 14:00 | 19-11-2021 15:00 | 19-11-2021 16:00 | 19-11-2021 17:00 | 19-11-2021 18:00 | 19-11-2021 19:00 | 19-11-2021 20:00 | 19-11-2021 21:00 | 19-11-2021 22:00 | 19-11-2021 23:00
OZE | 2738.427 | 2534.347 | 2517.992 | 2195.951 | 1515.867 | 1604.498 | 1718.984 | 1873.538 | 2246.265 | 2582.781 | 2813.872 | 2716.265 | 2811.74 | 2882.14 | 2767.007 | 2397.756 | 2379.335 | 2391.675 | 2315.972 | 2282.024 | 2673.54 | 2844.846 | 2875.272 | 2969.734
Pobór st. bilans. | 3684.356 | 3429.1 | 3314.508 | 3297.028 | 3356.624 | 3797.628 | 4846.26 | 5459.84 | 5888.192 | 6251.94 | 6192.328 | 6539.404 | 6553.388 | 6582.172 | 6452.404 | 6281.7 | 6498.476 | 6277.888 | 6085.32 | 5972.9 | 5667.54 | 5425.088 | 4847.956 | 4215.604
Wyzwania energetyki rozproszonej

## Slide 21
This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 Research and Innovation Programme under the Grant Agreement No 952851
Analiza w programie PowerFactory (digSilent) – Test Case 1 - Analysing the impact of RES large penetration for grid congestions

## Slide 22
This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 Research and Innovation Programme under the Grant Agreement No 952851
Dane wejściowe:
Sieć CIGRE MV
Oprogramowanie OrigAMI
15 minutowe profile energii

## Slide 23
This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 Research and Innovation Programme under the Grant Agreement No 952851
Dane wejściowe – przykładowe 15-o minutowe profile:
Farma fotowoltaiczna
Farma wiatrowa
Odbiorca przemysłowy
Odbiorca gospodarstwo rolne
Odbiorca osiedle mieszkaniowe
Odbiorca zasilanie linii kolejowej
Odbiorca galeria handlowa
Odbiorca wiejski

## Slide 24
This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 Research and Innovation Programme under the Grant Agreement No 952851
Analiza w programie PowerFactory (digSilent) – Test Case 1 - Analysing the impact of RES large penetration for grid congestions
Założenia:
Zastosowane narzędzi programu PowerFactory: Quasi Dynamic Analysis oraz Power Flow.
Roczne profile wyprodukowanej energii elektrycznej (1 wartość na 15 minut = 35 040 wartości na rok).
Moc znamionowa: - Moc źródła PV 1000 kWp - Moc źródła wiatrowego 6000 kW
Wykorzystanie parametru scaling factor w celu dobierania różnych scenariuszy wielkości mocy zainstalowanej źródeł.
Koncepcja analizy wielo-scenariuszowej – każdy scenariusz zbudowany jest w oparciu o inne konfiguracje mocy zainstalowanej generowanych źródeł.

## Slide 25
This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 Research and Innovation Programme under the Grant Agreement No 952851
Analiza w PowerFactory – Test Case 1 - Analysing the impact of RES large penetration for grid congestions
Koncepcja wielo-scenariuszowa:

## Slide 26
This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 Research and Innovation Programme under the Grant Agreement No 952851
Analiza w PowerFactory – Test Case 1 - Analysing the impact of RES large penetration for grid congestions

## Slide 27
This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 Research and Innovation Programme under the Grant Agreement No 952851
Analiza w PowerFactory – Test Case 1 - Analysing the impact of RES large penetration for grid congestions
Profil rocznego obciążenia Linii 1-2 wraz z histogramem

## Slide 28
This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 Research and Innovation Programme under the Grant Agreement No 952851
Analiza w PowerFactory – Test Case 1 - Analysing the impact of RES large penetration for grid congestions
Rezultaty wszystkich scenariuszy – maksymalne obciążenia linii:

## Slide 29
This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 Research and Innovation Programme under the Grant Agreement No 952851
Analizy w PowerFactory – Test Case 1 - Analysing the impact of RES large penetration for grid congestions
Scenariusz 37

## Slide 30
This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 Research and Innovation Programme under the Grant Agreement No 952851
Analysis in PowerFactory – Test Case 1 - Analysing the impact of RES large penetration for grid congestions
loads of lines with PV and Wind generation

## Slide 31
This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 Research and Innovation Programme under the Grant Agreement No 952851
Analizy w PowerFactory (digSilent) – Test Case 2 - Analysing the impact of self - consumption and storage on grid congestions

## Slide 32
This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 Research and Innovation Programme under the Grant Agreement No 952851
Analizy w PowerFactory – Test Case 2 - Analysing the impact of self - consumption and storage on grid congestions
 | Quantity | Power [kW] | Capacity [kWh]
Scenario 0 (reference) | 0 | 0 | 0
Scenario 1 | 2 | 5 000 | 5 000
Scenario 2 | 2 | 5 000 | 10 000
Scenario 3 | 2 | 10 000 | 10 000
Table. Technical parameters of storage scanarios
Zebrano profile dla najbardziej istotnych zmiennych:
Obciążenie [%] każdej z linii, w tym najbardziej krytyczna Linia 1-2,
Moc czynna [MW] pracujących magazynów,
State of Charge (SoC) [%] – poziom naładowania dla każdego z zamodelowanych magazynów.

## Slide 33
This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 Research and Innovation Programme under the Grant Agreement No 952851
Analizy w PowerFactory – Test Case 2 - Analysing the impact of self - consumption and storage on grid congestions
Chart: Loading Line1-2 [%]
Chart: Active Power [MW]
Chart: SoC [%]
Scenariusz 0 jest scenariuszem referencyjnym i jest tożsamy ze scenariuszem s25 wykorzystanym wcześniej. Wszystkie rezultaty symulacji z magazynami są porównane i odniesione do scenariusza referencyjnego. Te zestawienia pozwalają uwidocznić różnice w rozpatrywanych wariantach.

## Slide 34
This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 Research and Innovation Programme under the Grant Agreement No 952851
Chart: Active Power [MW]
Chart: Active Power [MW]
Chart: Active Power [MW]
Dłuższa praca magazynu skutkuje późniejszym osiągnięciem tego samego poziomu naładowania co w scenariuszu 1
Podwojenie mocy magazynu przynosi najmniejsze rezultaty
Scenariusz 1
Scenariusz 2
Scenariusz 3

## Slide 35
This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 Research and Innovation Programme under the Grant Agreement No 952851
Analizy w PowerFactory – Test Case 2 - Analysing the impact of self - consumption and storage on grid congestions
Chart: Loading Line1-2 [%]
Zmniejszenie obciążenia linii [%] wynika ze zwiększenia parametrów magazynu:
Moc czynna [MW]
Pojemność [MWh]
0

## Slide 36
This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 Research and Innovation Programme under the Grant Agreement No 952851
Dziękujemy za uwagę
Hanna Bartoszewicz-Burczy Filip Schraube
21 kwietnia 2022
Szkoła Energii